УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров

Луганской Народной Республики

от «23» апреля 2019 года № 242/19

Временное положение 
о государственном энергетическом надзоре

в Луганской Народной Республике

I. Общие положения

  - Настоящее Временное положение о государственном энергетическом надзоре в Луганской Народной Республике (далее – Положение) определяет задачи, организацию и порядок осуществления государственного энергетического надзора в Луганской Народной Республике.

  - Государственный энергетический надзор осуществляется департаментом электроэнергетики Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики.

  - Основной задачей государственного энергетического надзора является осуществление надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием (в пределах предоставленных полномочий) электрических установок потребителей электрической энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей субъектов электроэнергетики и их рациональным и эффективным использованием на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от формы собственности.

  - В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

государственный энергетический надзор в Луганской Народной Республике – деятельность Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (далее – Минтопэнерго ЛНР) по надзору (контролю) за безопасным обслуживанием и техническим состоянием объектов электроэнергетики и электроустановок потребителей электрической энергии и мощности, а также контролю состояния исполнения обязательных требований в сфере электроэнергетики при осуществлении деятельности субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии и мощности;

Единая энергетическая система Луганской Народной Республики – электроэнергетическая система, которая расположена в пределах территории Луганской Народной Республики и централизованное оперативно-диспетчерское управление которой осуществляется системным оператором Единой энергетической системы Луганской Народной Республики;

надежность электроэнергетической системы – способность электроэнергетической системы осуществлять производство, передачу электрической энергии (мощности) и снабжение потребителей электрической энергией в едином технологическом процессе, а также их возобновление после нарушений;

объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике – комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и электроустановок потребителей электрической энергии и мощности, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;

оперативно-технологическое управление – комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и электроустановок потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

оперативный персонал (дежурный) – работники, которые находятся на дежурстве в смене и допущенные к оперативному управлению и оперативным переключениям;

передача электрической энергии – транспортировка электрической энергии с помощью электрических сетей;

потребители электрической мощности – лица, приобретающие электрическую мощность, в том числе для собственных и/или производственных нужд;

потребители электрической энергии – лица, приобретающие электрическую энергию для собственных и/или производственных нужд;

снабжение электрической энергией – предоставление электрической энергии потребителю с помощью технических средств передачи и распределения электрической энергии на основании договора;

субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

электрическая сеть – совокупность энергетических установок для передачи и распределения электрической энергии;

электрическая энергия – энергия, вырабатываемая на объектах электроэнергетики и являющаяся товарной продукцией, предназначенной для купли-продажи;

электроустановка – энергоустановка, предназначенная для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии;

электроэнергетика – отрасль экономики Луганской Народной Республики, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (включая объекты, входящие в Единую энергетическую систему Луганской Народной Республики), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законном основании субъектам электроэнергетики или иным лицам;

энергетическая безопасность – состояние электроэнергетики, которое гарантирует технически и экономически безопасное удовлетворение текущих и перспективных потребностей потребителей в электроэнергии и охрану окружающей природной среды;

энергогенерирующие организации – субъекты электроэнергетики Луганской Народной Республики, которые владеют или пользуются на законных основаниях генерирующими мощностями, производят и продают электрическую энергию;

энергопоставляющие организации – субъекты электроэнергетики Луганской Народной Республики, которые покупают электрическую энергию в целях продажи ее потребителям.

  - Государственный энергетический надзор осуществляется:

при вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе в ремонт, капитальном ремонте объектов электроэнергетики;

осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электро-энергетике;

строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, не являющихся объектами капитального строительства;

осуществлении деятельности субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в сфере электроэнергетики.

1.6. Предметом проверки государственного энергетического надзора является соблюдение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии обязательных требований, в том числе:

наличие разрешительных документов на допуск в эксплуатацию объектов электроэнергетики у субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в соответствии с нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики;

соблюдение особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;

соблюдение установленного порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт;

соблюдении субъектами электроэнергетики обязательных требований, регулирующих отношения в сфере оперативно-диспетчерского управления, в том числе регламентов, устанавливающих требования по безопасному управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы Луганской Народной Республики, а также наличие аттестации у лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике;

выполнение обязательных требований нормативно-технических актов в сфере электроэнергетики, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики при ведении хозяйственной деятельности субъектами электроэнергетики (энергогенерирующими, энергопоставляющими предприятиями) и потребителями электрической энергии, связанной с производством, передачей, распределением, продажей и потреблением электрической энергии, в части технической эксплуатации электрических станций и распределительных сетей.

1.7. Способом осуществления государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики является проведение обследований и проверок технических устройств электрических сетей субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

1.8. Государственный энергетический надзор не осуществляется:

в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией электроустановок, использующихся для бытовых нужд напряжением до 1000 В;

в отношении потребителей электрической энергии, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 кВт с номинальным напряжением до 1000 В и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

II. Задачи государственного энергетического надзора

в сфере электроэнергетики

2.1. Государственный энергетический надзор направлен на содействие в обеспечении энергетической безопасности Луганской Народной Республики и бесперебойного функционирования Единой энергетической системы Луганской Народной Республики.

2.2	К задачам по государственному энергетическому надзору в сфере электроэнергетики относятся:

1) осуществление надзора (контроля) за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электрических установок, оборудования и сооружений электростанций, электрических сетей субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

2)	осуществление вспомогательных мер по обеспечению надежного и постоянного функционирования Единой энергетической системы Луганской Народной Республики, надзор (контроль) за соблюдением субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области производства, снабжения и потребления электрической энергии и мощности;

3)	осуществление надзора (контроля) за реализацией мер, направленных на обеспечение безопасности при производстве, передаче (транспортировке), поставке и потреблении электрической энергии и мощности;

4)	осуществление в пределах компетенции надзора (контроля) за устранением субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии выявленных нарушений законодательства в области производства, передачи (транспортировки), распределения, поставки и потребления электрической энергии;

5)	организация разработки и внедрения в установленном порядке новых и пересмотр действующих нормативных правовых актов, технических норм и правил в сфере электроэнергетики;

6)	разработка и утверждение методических и инструктивных документов по вопросам обеспечения деятельности государственного энергетического надзора (контроля);

7)	надзор (контроль) за субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии при выполнении требований нормативных правовых актов относительно обеспечения категорийности по надежности электроснабжения;

8)	разработка предложений о порядке подготовки (обучения) и проверки знаний норм, правил и инструкций у персонала, эксплуатирующего электроустановки;

9)	участие в квалификационной комиссии по проверке знаний у работников субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

10)	осуществление надзора (контроля) за установлением субъектами электроэнергетики режимов потребления электрической энергии (величин потребления энергии), согласование субъектами электроэнергетики потребителям предельных величин потребления электрической мощности.

III. Функции государственного энергетического надзора

в сфере электроэнергетики

3.1. К функциям по выполнению государственного надзора в сфере электроэнергетики относятся:

1)	осуществление надзора (контроля) за техническим состоянием и организацией эксплуатации устройств электрических станций и сетей субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

2)	осуществление надзора (контроля) за соблюдением субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии:

требований правил, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики;

требований нормативных документов, которые регулируют перетоки, режимы, связанные с производством, передачей (транспортировкой), распределением, поставкой и потреблением электрической энергии (активной, реактивной, генерацией);

3)	надзор (контроль) за устранением субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии выявленных нарушений законодательства в сфере электроэнергетики;

4)	расследование причин и последствий аварий, инцидентов и пожаров на объектах электроэнергетики, а также на электроустановках потребителей электрической энергии и мощности, которые привели к нарушению режимов работы других потребителей электрической энергии, субъектов электроэнергетики;

5)	осуществление надзора (контроля) за соответствием требованиям действующих правил и нормативно-технических документов, выданных технических условий на присоединение электрических установок к электрическим сетям субъектов электроэнергетики, а также разработанных и согласованных проектов энергоснабжения потребителей электрической энергии в порядке, определенном действующим законодательством Луганской Народной Республики;

6)	осуществление надзора (контроля) за наличием разрешительных документов, за соответствием требованиям действующих правил и нормативно- технических документов по допуску в эксплуатацию объектов электроэнергетики, а также подтверждение их готовности к работе (подаче напряжения) у потребителей электрической энергии напряжением выше 
1000 В;

7)	осуществление надзора (контроля) за соответствием выданных субъектами электроэнергетики актов-допусков требованиям действующих нормативно-технических документов для подачи электрической энергии на электроустановки потребителей напряжением до 1000 В;

8)	участие в работе комиссии по проверке знаний норм и правил, а также других нормативных документов в сфере электроэнергетики у лица, ответственного за электрическое хозяйство потребителя, а также лица, его замещающего, инженера по охране труда предприятия и оперативных работников, допущенных к оперативному управлению и оперативным переключениям;

9)	участие в работе комиссии по проверке знаний норм, 
правил и других нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики у работников субъектов электроэнергетики:

руководителей служб и отделов, которые занимаются оформлением актов допусков на подключение к электрической сети и проведением осмотров технического состояния энергетических установок потребителей электрической энергии;

оперативного персонала служб и групп, связанных с оперативно-диспетчерским обслуживанием и эксплуатацией энергетических установок потребителей электрической энергии;

технических руководителей и их заместителей районов 
электрических сетей, первых руководителей предприятий и их 
заместителей, на которых непосредственно возложены обязанности по организации и контролю технологических процессов субъекта электроэнергетики;

10)	участие в работе комиссий, создаваемых у 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 
по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период;

11)	осуществление надзора (контроля) за соответствием требованиям действующих нормативно-технических документов при составлении и согласовании потребителем электрической энергии актов экологической, аварийной брони электроснабжения и соответствием определенных потребителем величин брони электроснабжения технологическим нуждам производства и фактическим объемам потребления электроэнергии;

12)	осуществление надзора (контроля) за обеспечением надлежащего состояния противоаварийной автоматики субъектов электроэнергетики, применением графиков аварийных отключений, специальных графиков аварийных отключений и графиков ограничений мощности;

13)	осуществление надзора (контроля) за готовностью к работе резервных автономных источников питания субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии первой категории и особой группы первой категории надежности электроснабжения;

14)	осуществление надзора (контроля) за готовностью субъектов электроэнергетики к работе в грозовой период и во время паводка;

15)	осуществление надзора (контроля) за готовностью субъектов, объектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к работе в осенне-зимний период, обеспечивающих теплом и электрической энергией население, объекты социально-бытовой сферы;

16)	осуществление надзора (контроля) за соблюдением субъектами электроэнергетики показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

IV. Права государственного энергетического надзора

в сфере электроэнергетики

4.1. Должностные лица при проведении проверок имеют право:

1)		беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии направления – распоряжения о назначении проверки, посещать территории, здания, помещения, сооружения, а также проводить осмотры электроустановок и электрических сетей субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в целях проведения государственного энергетического надзора (контроля);

2)		использовать в процессе проведения государственного энергетического надзора технические средства, фиксирующие параметры электрической энергии, а также применять для фиксации нарушения средства фото - и видеофиксации;

3)		знакомиться с информацией, документами, материалами и получать от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии копии или выписки из документов, необходимых для выполнения своих полномочий;

4)		запрашивать и получать от должностных лиц – субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии информацию, письменные или устные объяснения, справки, материалы по вопросам, возникающим во время осуществления государственного энергетического надзора;

5)		запрашивать от должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, назначение уполномоченных лиц и их личное присутствие на время проведения мероприятий государственного энергетического надзора;

6)		составлять акт проверки по результатам проведения мероприятий государственного энергетического надзора  в установленном порядке;

7)		выдавать субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии обязательные для выполнения предписания, относительно устранения выявленных нарушений нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики;

8)	выдавать обязательные для исполнения субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии предписания о запрете эксплуатации электрических установок в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием и/или организацией эксплуатации установок в условиях создающих угрозу жизни и здоровью работников предприятия (учреждения), населению, или наличием предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера;

9) 	составлять протоколы об административных правонарушениях, связанные с нарушением обязательных требований нормативно правовых актов в сфере электроэнергетики, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений в пределах своей компетенции;

10)	проводить внеплановые мероприятия государственного энергетического надзора по проверке выполнения требований предписаний;

11)	проводить внеплановые мероприятия государственного энергетического надзора по проверке, осмотру, инспектированию, а также принимать участие (по письменному приглашению и/или указанию) в осуществлении иных мероприятий с другими надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

12)	привлекать в установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке экспертов, экспертные организации и принимать решения об отборе образцов частей энергетического оборудования (его отдельных частей) в случае его повреждения при проведении мероприятий государственного энергетического надзора (контроля);

13)	опечатывать (опломбировывать) в установленном порядке электроустановки (энергетическое оборудование), энергоснабжение которых ограничивается или прекращается за невыполнение требования предписания и/или других распорядительных документов государственного надзора;

14)	выдавать потребителям электрической энергии обязательные для выполнения предписания о несоответствии занимаемой должности лиц, ответственных за электрическое хозяйство предприятия, а также о несоответствии занимаемой должности работников, которые своевременно не прошли проверку знаний нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики;

15)	выдавать субъектам электроэнергетики обязательные для выполнения предписания о несоответствии занимаемой должности лицами, которые допустили нарушения требований нормативных правовых актов и/или нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики;

16)	выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение по вопросам технической эксплуатации энергетического оборудования и сетей, инструктаж, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований нормативных правовых актов.

4.2 Должностные лица, также имеют право:

1)	участвовать в работе комиссий по принятию в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов электроэнергетики и электроустановок;

2)	принимать участие в расследовании несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, аварий и инцидентов на объектах электроэнергетики и электроустановках;

3)	обращаться в исполнительные органы государственной власти, которые выдают субъектам хозяйствования разрешительные документы на право выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, монтажу, наладке, испытаниям и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электрических установок и сетей, с представлением о нарушении субъектами хозяйствования требований нормативных правовых актов и/или нормативно-правовых документов.

V. Организация деятельности государственного надзора

в сфере электроэнергетики

5.1.	Сроки, периодичность (последовательность) осуществления государственного энергетического надзора устанавливаются нормативными правовыми актами Минтопэнерго ЛНР в соответствии с действующим законодательством  Луганской Народной Республики.

5.2.	Решения, принятые должностными лицами государственного энергетического надзора (контроля) в пределах своей компетенции, являются обязательными для исполнения на территории Луганской Народной Республики.

5.3.	Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный энергетический надзор (контроль) в Луганской Народной Республике, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Руководитель

Аппарата Совета Министров

Луганской Народной Республики						 А. И. Сумцов